广西交通职业技术学院学生公寓

加装冷热调节阀采购

广西交通职业技术学院因学生公寓冷热水改造需要，拟采购冷热调节阀及配件一批，现面向社会询价，欢迎合格的投标人前来竞标。

- 项目名称：广西交通职业技术学院学生公寓加装混水调节阀

- 项目要求

- 项目内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压软管 | 30公分与冷热调节阀匹配 | 条 | 450 |
| 2 | PVR热水管 | 4米∅20mm（参考品牌雄塑、联塑、日丰） | 条 | 50 |
| 3 | 铁管卡 | ∅20mm | 个 | 1000 |
| 4 | PVR弯头 | 90度∅20mm | 个 | 700 |
| 5 | PVR弯头 | 45度∅20mm | 个 | 250 |
| 6 | PVR直接头 | 不锈钢外牙∅20mm | 个 | 230 |
| 7 | PVR直接带外牙 | ∅20mm | 个 | 650 |
| 8 | 冷热调节阀 | 明装双控手柄开关款式，加厚精铜陶瓷阀芯，亮银表面多层电镀全铜，出入水口径：通用标准G 1/2， 4分接口，中心孔距9cm，净重达400g以上，参考图样 | 套 | 320 （220套送园湖校区100套送四塘校区） |
| 9 | 花洒喷头 | 4寸不锈钢接外牙莲蓬头，参考图样 | 个 | 450 |
| 注：报价物品要求全新，未使用过，非长期积压的库存物品。符合规定的质量、规格和性能要求，在使用寿命内具有正常的性能标准。各项技术指标应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求。 |  |  |  |  |

2、制作及交货期限：中标人签订合同后，5个工作日内完成所有制作和安装工作，并交付使用。（具体日期以合同约定为准）。送货地点广西交通职业技术学院园湖校区和四塘校区。（除100套混水调节阀送四塘校区外，其余物品送园湖校区）。

3、中标人需严格按照学院要求进行制作。

三、投标单位要求

1、须在工商行政管理部门和税务部门登记注册。

2、营业执照中须有本招标项目的经营许可范围。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、近三年内经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

四、报价要求

1、投标报价应包括开具专用发票、税金、送货、安装、调试等费用。

2、投标方报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一但确定，不再另增任何费用。

五、投标文件递交

1、投标提交材料应包括：本单位营业执照副本、单位资质证书副本、授权委托书及介绍信原件、授权委托人身份证复印件、投标报价。以上材料需加盖单位公章。

2、投标需提交书面版本文件并密封加盖单位章印。

3、投标时可提供样品作为评标标准。

4、投标截止日期：请投标人将标书密封盖章后寄（送）于2017年7 月 18 日 16 时前交设备处，逾期不受理。

六、联系事项

1、招标人名称：广西交通职业技术学院

2、地址：南宁市兴宁区三塘镇四塘社区四塘街4号物流楼202室

后勤处：楼毅，13737083836

设备处：张健荣：18172335560。

广西交通职业技术学院

2017年7月13日