四塘校区2-7号变压器维修项目询价清单

1、2-5号变压器维修

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机FFDD800-80型安装（人工、材料、机械） | 8台 |  |  |
| 2 | 风机GFD760-90型安装（人工、材料、机械） | 4台 |  |  |
| 3 | 风机GF560-90型安装（人工、材料、机械） | 4台 |  |  |
| 4 | 外转轴流式通风机YWF2E-300型安装（人工、材料、机械） | 8台 |  |  |
| 5 | 220V低压接触器安装（人工、材料、机械） | 4台 |  |  |
| 6 | 220V温度控制器E5C4安装（人工、材料、机械） | 4台 |  |  |
| 7 | 220时间延时控制器DEL安装（人工、材料、机械） | 4台 |  |  |
| 8 | 空开N*B-32A安装（人工、材料） | 8个 |  |  |
| 9 | 塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、材料、机械） | 80m |  |  |
| 10 | 弯头90（材料） | 48个 |  |  |
| 11 | 三通（材料） | 12个 |  |  |
| 12 | 胶布（材料） | 8卷 |  |  |
| 13 | 螺栓8*60（材料） | 64个 |  |  |

1、2-5号变压器维修

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 螺栓8*60（材料） | 20个 |  |  |
| 15 | 扎带4*200（材料） | 100包 |  |  |
| 16 | 卡槽条 | 3.6m |  |  |
| 17 | 铜芯线2.5mm2安装（人工、材料、机械） | 250m |  |  |
| 18 | 拆除风机FFDD800-80型（人工、机械） | 8台 |  |  |
| 19 | 拆除风机GFD760-90型（人工、机械） | 4台 |  |  |
| 20 | 拆除风机GF560-90型（人工、机械） | 4台 |  |  |
| 21 | 拆除外转轴流式通风机YWF2E-300型（人工、机械） | 8台 |  |  |
| 22 | 拆除220V低压接触器（人工） | 4台 |  |  |
| 23 | 拆除220V温度控制器E5C4（人工、机械） | 4台 |  |  |
| 24 | 拆除220时间延时控制器DEL（人工、机械） | 4台 |  |  |
| 25 | 拆除空开N*B-32A（人工） | 8个 |  |  |
| 26 | 拆除塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、机械） | 80m |  |  |
| 27 | 拆除铜芯线2.5mm2（人工、机械） | 250m |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |

2、6号变压器维修

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220V温度控制器E5C4安装（人工、材料、机械） | 1台 |  |  |
| 2 | 220V低压接触器安装（人工、材料） | 1台 |  |  |
| 3 | 220时间延时控制器DEL安装（人工、材料、机械） | 1台 |  |  |
| 4 | 空开N*B-16A安装（人工、材料） | 2个 |  |  |
| 5 | 外转轴流式通风机YWF2E-300型安装（人工、材料、机械） | 1台 |  |  |
| 6 | 塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、材料、机械） | 7m |  |  |
| 7 | 弯头90（材料） | 5个 |  |  |
| 8 | 扎带4*200（材料） | 1包 |  |  |
| 9 | 高压电缆故障指示器安装（人工、材料、机械） | 3台 |  |  |
| 10 | 铜芯线2.5mm2安装（人工、材料、机械） | 20m |  |  |
| 11 | 拆除220V温度控制器E5C4（人工、机械） | 1台 |  |  |
| 12 | 拆除220V低压接触器（人工） | 1台 |  |  |
| 13 | 拆除220时间延时控制器DEL（人工、机械） | 1台 |  |  |
| 14 | 拆除空开N*B-16A（人工） | 2个 |  |  |
| 15 | 拆除外转轴流式通风机YWF2E-300型（人工、机械） | 1台 |  |  |

2、6号变压器维修

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 拆除塑料管埋地敷设公称直径（20mm以内）、（人工、机械） | 7m |  |  |
| 17 | 拆除高压电缆故障指示器（人工、机械） | 3台 |  |  |
| 18 | 拆除铜芯线2.5mm2（人工、机械） | 20m |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |

3、7号变压器维修

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送配电装置系统调试10KV以下交流供电 负荷隔离开关（人工、材料、机械） | 3系统 |  |  |
| 2 | 母线、避雷器、电容器调试 高压PT10KV以下（人工、材料、机械） | 2段 |  |  |
| 3 | 微机保护试验（人工、材料、机械） | 2系统 |  |  |
| 4 | 不间断电源UPS-K1000/600安装（人工、材料、机械） | 1个 |  |  |
| 5 | 高压PT保险 XRNT1-1A安装（人工、材料） | 3个 |  |  |
| 6 | 高压电缆故障指示器安装（人工、材料、机械） | 3台 |  |  |
| 7 | 拆除不间断电源UPS-K1000/600（人工、机械） | 1个 |  |  |
| 8 | 拆除高压PT保险 XRNT1-1A（人工） | 3个 |  |  |
| 9 | 拆除高压电缆故障指示器（人工、机械） | 3台 |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |

上述三大项目总计：