广西交通职业技术学院购置消防器材询价采购公告

按照上级文件精神及《关于开展2019年春季安全大检查工作的通知》要求，学院对存在安全隐患的消防设施进行更换，现面向社会对有相关业务能力的公司进行询价，欢迎符合条件的投标人前来报价。

- 采购项目名称：2019年上半年消防器材

二、项目要求及报价表：

1、项目内容：采购明细

附件1：灭火器、应急灯等

| 序号 | 物品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 金胜安4kgABC干粉灭火器，消防3C认证，出厂时间2019年4月以后； | 具 | 300 |  |  | 公安消防机构备案 |
| 2 | 消防应急照明灯 | # 劳士新国标3C认证，LED双头应急照明灯，功耗：5W，带光源，智能操控，应急时间≥90分钟，应急转换＜2秒，质保年限：3年 | 具 | 150 |  |  |  |
| 3 | 安全出口疏散指示灯牌 | 新国标消防应急灯 插电安全出口疏散指示灯牌 led通道标志灯（方向按院方实际需求）质保年限：3年 | 具 | 150 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：消防栓类

| 序号 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内栓SN65 | 白沙 | 只 | 2 |  |  | 国家消防器材S认证标识，具有合格证、检验报告 |
| 2 | 接合器SQD100-1.6 | 白沙 | 套 | 25 |  |  |  |
| 3 | 接合器SQD150-1.6 | 白沙 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 地上栓SS100/65-1.6 | 白沙 | 台 | 13 |  |  |  |
| 5 | 地上栓SS150/65-1.6 | 白沙 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

2、消防器材必须具有消防3C认证、消防认可证书及公安消防机构备案等相关证明资料。

3、本次预算金额为60000元。投标价不能超过预算金额，否则作无效投标处理。

4、交货要求及期限：中标人签订合同后，5个工作日内向采购人提供所购全部货物（日期以合同约定为准），送货地点广西交通职业技术学院昆仑校区指定地点。

5、付款方式：本项目无预付款，货物按期送完验收合格，提供增值税专用发票后，按送货数量金额以转账方式付清货款。

6、中标人需严格按照合同要求进行供货。

三、投标单位要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、须在工商行政管理部门和税务部门登记注册。

3、营业执照须有招标项目的经营许可范围。

4、必须具有银行对公账户。

5、本次询价不接受联合体报价。

四、报价要求

1、投标报价应包括包装、运输、开票税金等费用（综合报价）。

2、投标方按项目所需的货物品种、型号、规格、技术参数报价，应考虑现场环境以及市场变化等各种因素，合同一旦确定，不再另赠任何费用。

五、投标文件递交（以下文件需盖公章并密封）

1、投标报价明细表。

2、所报消防器材的消防3C认证、消防认可证书、合格证、检测报告及公安消防机构备案等相关证明资料。

3、有效营业执照副本复印件、有效资质证书副本复印件。

4、法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件。

5、法定代表人授权委托书。

6、公司业绩。

六、询价采购文件的获取

发售时间：本次采购无出售标书，凡有意参加投标者,请于 2019年5月16日 至 2019年5月21日递交询价文件。

七、询价采购文件的递交截止时间

文件递交的截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为 2019年5月 21日16时00分为止。

八、投标地址

竞标人必须在投标截止时间前将投标文件送达广西交通职业技术学院昆仑校区物流管理楼设备处（202办公室）。逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

九、评标方式

采购询价

十、发布公告的媒介

本次招标公告在广西交通职业技术学院官网发布

十一、监督部门

广西交通职业技术学院纪检监察审计室

电话：0771-5650229

招标人：广西交通职业技术学院

地址: 南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内

联系人： 李老师    电话： 0771-5650355 5635347

2019年 5月 16日

附件：

产品购销合同

甲方：广西交通职业技术学院

乙方：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方货物事宜达成如下协议，以便共同遵守。

- 甲方向乙方所购商品（附清单）；总货款为（大写）：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：消防器材具有消防3C认证、消防认可证书、合格证、检测报告及公安消防机构备案等相关证明资料，要求全新，未使用过，非长期积压的库存物品。符合规定的质量、规格和性能要求，在使用寿命内具有正常的性能标准。各项技术指标应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求。 |  |  |  |  |  |  |

二、双方的权利和义务

1、乙方在本合同签订之日起5个工作日内向甲方提供所购全部货物及开具相等金额的增值税专用发票。

2、乙方对所提供的货物的质量负责，质保期内，乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

- 本项目无预付款，乙方将货物运达甲方约定交货地点，由甲方验收合格后，甲方应在十五个工作日内一次性支付完本合同货款。

- 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同所规定的规格型号标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

三、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙方各执贰份，经甲乙双方签字盖章后生效。未尽事宜，协商解决。

甲方（章）：广西交通职业技术学院            乙方（章）：

地址： 南宁市昆仑大道1258号              地址：

甲方法定代表人：                           乙方法定代表人：

（或委托代理人）：                         （或委托代理人）：

电话： 0771-5650355                         电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：            年      月      日

合同签订地点：广西 南宁